## Slide 1: ГЛАВНОЕ МЕНЮ КОМПЛЕКСА
Г
Л
А
В
Н
О
Е
М
Е
Н
Ю
ПРАКТИКУМ, Компьютерная
презентация
ТЕОРИЯ
КУРСОВАЯ РАБОТА
ТЕСТЫ, ИндивидуАльные задания
ПРОГРАММНО-УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
БНТУ – Чигринова Н.М.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

## Slide 2
МЕНЮ: ТЕОРИЯ
Общие санитарно – технические и санитарно-гигиенические
требования к помещению
2. Параметры микроклимата и условия комфортности в помещениии.
Оптимальные микроклиматические условия для 4 основных групп
Расчетные параметры внутреннего и наружного воздуха в
помещении.Тепловой баланс человека
4. Факторы, влияющие на условия комфортности в помещении
Нормирование производственного микроклимата в помещении и
профилактика его неблагоприятного воздействия
6. Теплопотери помещений
7. Тепловой баланс помещения
8. Влажностный баланс помещения
9. Влаго-и газовыделения в помещении
10. Вентиляция. Приточные и вытяжные ,местные, смешанные и
аварийные системы вентиляции
11. Местные, смешанные и аварийные системы вентиляции
12. Канальная и бесканальная, наборная и моноблочная системы
вентиляции
13. Особенности проектирования и схемы вентиляционных систем.
Виды струй
14. Кондиционирование. Центральные, местные, одно- и многозональ-
ные системы. Основные узлы кондиционеров, конструктивные
особенности, принцип действия, устранение неисправностей
БНТУ – Чигринова Н.М.

## Slide 3
МЕНЮ: ТЕОРИЯ
БНТУ – Чигринова Н.М.
15. Отопление и его виды. Системы отопления и источники теплоснабжения. Виды отопления и оборудования. Нормы и требования к размещению отопительного оборудования в помещении
16. Паровое отопление и оборудование
17. Водяное отопление. Оборудование , конструктивные особенности и принципы работы устройств водяного отопления
18. Воздушное отопление. Оборудование , конструктивные особенности и принципы работы устройств воздушного отопления
19. Паровое отопление. Оборудование , конструктивные особенности и принципы работы устройств парового отопления
20. Типы отопительных котлов. Конструктивные особенности, принцип работы
21. Электрическое отопление. Оборудование , конструктивные особенности и принципы работы электроотопительных устройств
22. Инфракрасное отопление. Оборудование , конструктивные особенности и принципы работы устройств инфракрасного отопления
23. Лучистые системы отопления
24. Возобновляемые источники энергии. Пассивные системы солнечного теплоснабжения
25. Особенности применения рекуперативных, регенеративных, контактных теплообменников и теплообменников с промежуточным теплоносителем
26 . Литература по дисциплине

## Slide 4: МЕНЮ: ПРАКТИКУМ
ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
КУРСОВАЯ РАБОТА
ТЕСТЫ,Индивидуальные задания
БНТУ – Чигринова Н.М.

## Slide 5: МЕНЮ: курсовая работа
БНТУ – Чигринова Н.М.
Информация и методические указания
1 Анализ состояния проектируемого помещения
1.1 Классификация помещений
1.2 Санитарные требования к проектируемому помещению
2 Микроклимат в проектируемом помещении и его параметры
2.1 Определение параметров микроклимата
2.2 Методы и приборы контроля параметров микроклимата
3 Тепловые нагрузки и вид тепло-, влаго- и газопоступлений в проектируемое помещение
3.1 Анализ тепло-, газо- и влаговыделений в помещении
3.2 Теплопоступления от людей
3.3 Теплопоступления от солнечной радиации
3.4 Теплопоступления от источников искусственного освещения
3.5 Теплопоступления от нагревательных и отопительных приборов, электрического оборудования
3.6 Теплопотери через ограждающие конструкции
3.7.Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию
3.8 Тепловыделения от электродвигателей и механизмов

## Slide 6: МЕНЮ: курсовая работа
БНТУ – Чигринова Н.М.
4 РАСЧЕТы и примеры расчетов
4.1 Расчеты параметров микроклимата 4.2 Расчет теплопотерь и потоков вредных выделений в помещении
4.2.1 Расчет теплопотерь в помещении
4.2.2 Удельные расходы тепловой энергии на отопление и вентиляцию
4.2.3 Основные и добавочные потери теплоты
4.3 Расчет потоков влаговыделений в помещении
4.4 Расчет потоков газовыделений в помещении
Вопросы для самопроверки
5 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ И ОБОСНОВАНИЮ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИИ
5.1 Воздухообмен в помещении
5.2 Методика расчета по избыткам явной теплоты
5.3. Методика расчета вентиляции и выбор расчетного воздухообмена в помещении
5.4 Подбор сечения воздуховода
5.5 Построение схемы процессов изменения состояния воздуха на I-d-диаграмме и определение фактических параметров внутреннего воздуха при вентиляции

## Slide 7: МЕНЮ: курсовая работа
БНТУ – Чигринова Н.М.
6 РАСЧЕТ ВОЗДУХООБМЕНОВ ПО НОРМАМ КРАТНОСТИ
6.1 Правила расчета воздухообмена в помещениях по нормам кратности
7 Выбор и разработка схем расположения климатического оборудования
7.1 Правила размещения воздухообменных устройств в помещении
7.2 Методические рекомендации по размещению оборудования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
Приложения

## Slide 8: МЕНЮ: ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
БНТУ – Чигринова Н.М.

## Slide 9: МЕНЮ: тесты
БНТУ – Чигринова Н.М.
Всего 30 тестов по ниже обозначенной тематике с 5 вариантами ответов на каждый.
Показатели, характеризующие микроклимат в
обслуживаемом помещении...
2. Условия считаются в тепловом отношении комфортными,если
3. Источником влаговыделений в помещении являются…
4. Три расчетных параметра наружного воздуха…
5. Тепловой баланс помещения составляется…
6. Явной теплотой помещения является…
По способу перемещения теплоносителя центральные
системы отопления подразделяются на …
8. Основными элементами систем отопления являются…
9. Преимуществами систем воздушного отопления являются…
10. Теплоносителем в водяных системах отопления являются…
11. Теплоносителем в паровых системах отопления являются…
12. В зависимости от схемы соединения труб с нагревательными
приборами системы водяного отопления подразделяются на…
13. Искусственная и механическая вентиляция происходит с
помощью…
14.

## Slide 10: МЕНЮ: тесты
БНТУ – Чигринова Н.М.
15. Схемы циркуляции воздуха общеобменной приточно-
вытяжной вентиляции…
16. Общеобменная и местная системы вентиляции
предназначены для…
17. Приточная система вентиляции служит для…
18. При механической вентиляции воздух перемещается…
19. Аварийная вентиляция. Для чего и где устанавливается…
20. Канальные системы вентиляции могут обслуживать…
21. Воздуховоды представляют собой…
22. Электроотопительные приборы по преобладающему
способу теплоотдачи подразделяются на…
23. Достоинствами систем электрического отопления являются…
24. Паровые котлы предназначены для…
25. Водяное отопление и оборудование выполняют…
26. Газовые котлы- это…
27. Существуют следующие системы центрального
кондиционирования…
К недостаткам центральных систем кондиционирования
следует отнести…
29. Принцип действия кондиционера основан…
30. Местные системы кондиционирования устанавливаются…

## Slide 11: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
БНТУ – Чигринова Н.М.
1. ГОСТ 30494-96 Межгосударственный стандарт « ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ»
2.СНиП 2.08.01-89 « Строительные нормы и правила. Жилые здания»
3.СНиП 23-01-99 «Система нормативных документов в строительстве СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ»
4. СНБ 4.02.01-03 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА. Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь;
5. ТКП 45-2.04-43-2006* (02250) «СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТЕХНИКА
Строительные нормы проектирования» / Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь;
6. СНиП 11-33-75 «Строительные нормы и правила» /Москва, 1976.
7.СНиП 2. 03.11-85 «СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА «Защита строительных конструкций от коррозии

## Slide 12: ПРОГРАММНО-УЧЕБНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
БНТУ – Чигринова Н.М.
Рабочие учебные планы по специальности 1-35 20 03 «Торговое оборудование и технологии»;
Рабочая учебная программа по дисциплине «Климатическое оборудование» ;
Базовая учебная программа по дисциплине «Климатическое оборудование».
Экзаменационнеы вопросы

## Slide 13: МЕНЮ: ПРЕЗЕНТАЦИИ
БНТУ – Чигринова Н.М.
Оборудование здания вентиляционными и отопительными устройствами;
Виды воздуховодных систем в здании;
Моноблочная вентиляционная система;
Некоторые виды вентиляционных устройств;
Схемы вентиляции для торгового центра;
Схема расположения коммуникаций в торговом центре;
Виды струй в приточной вентиляции;
Внешний вид и основные узлы различных кондиционеров;
Принцип работы кондиционера;
Схемы работы кондиционеров на обогрев и холод;
Различные отопительные устройства;
Конструкции инфракрасного обогревателя;
Принцип работы газового инфра-красного обогревателя;
Схема водяного отопления;
Схема водяного отопления с циркуляционным насосом;
Внешний вид и конструкция твердотопливного котла;
Принцип действия пиролизного твердотопливного котла;
Принцип действия котлов длительного горения;

## Slide 14: МЕНЮ: ПРЕЗЕНТАЦИИ
БНТУ – Чигринова Н.М.
Внешний вид электрокотла;
Конструкция ТЭНового электрокотла;
Устройство ТЭНового электрокотла;
Устройство электродного котла;
Внешний вид и устройство жидкотопливного котла;
Конструкция двухконтурного дизельного котла;
Внешний вид стального теплообменника;
Жидкотопливная дизельная горелка;
Внешний вид и схема парового на газообразном или жидком
топливе котла;
Разновидности водных котлов;
Внешний вид и устройство газового котла;
Схема отопительной системы здания;
Разновидности электронагревателей;
Электрические настенные конвекторы. Масляный радиат р;
Устройство и принцип действия электрокотла;

## Slide 15: МЕНЮ: ПРЕЗЕНТАЦИИ
БНТУ – Чигринова Н.М.