## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИИ (без анимаций) к лекционному курсу по дисциплине
«Климатическое оборудование

## Slide 2
Оборудование здания вентиляционными и отопительными устройствами

## Slide 3
Виды воздуховодных систем в здании
Система под полом
Потолочная система

## Slide 4
Наборная система вентиляции

## Slide 5
Моноблочная вентиляционная система

## Slide 6
Некоторые виды вентиляционных устройств

## Slide 7
СХЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ТОРГОВОГО ЦЕНТРА

## Slide 8
СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ КОММУНИКАЦИЙ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

## Slide 9
Виды струй
в приточной вентиляции
Компактная струя
Плоские струи

## Slide 10
Внешний вид и основные узлы различных кондиционеров

## Slide 11
ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ КОНДИЦИОНЕРОВ
Компрессор, конденсатор, испаритель,
терморегулирующий вентиль, вентилятор

## Slide 12
ПРИНЦИП РАБОТЫ КОНДИЦИОНЕРА

## Slide 13
Схемы работы кондиционеров на обогрев и холод

## Slide 14
РАЗЛИЧНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Радиатор водяного отопления
Инфракрасный обогреватель
Калорифер

## Slide 15
Конструкция инфракрасного обогревателя

## Slide 16
Принцип работы газового
инфракрасного обогревателя

## Slide 17
Конструкция теплообменников для нагрева воздуха калориферов
1 - теплообменный элемент - биметаллическая оребренная трубка; 2 - трубная решетка с приваренными патрубками; 3 - трубная решетка; 4 - наклонные перегородки в трубных решетках; 5 - щитки с овальными отверстиями для соединения калорифера с воздуховодами

## Slide 18
СХЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ

## Slide 19
СХЕМА ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
с циркуляционным насосом

## Slide 20
Внешний вид и конструкция
твердотопливного котла

## Slide 21
Принцип действия пиролизного твердотопливного котла

## Slide 22
Принцип действия котлов длительного горения

## Slide 23
ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
КОТЛА

## Slide 24
Конструкция ТЭНового электрокотла

## Slide 25
Устройство ТЭНового электрокотла

## Slide 26
Внешний вид и устройство индукционного котла

## Slide 27
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОДНОГО КОТЛА

## Slide 28
Внешний вид и устройство жидкотопливного котла

## Slide 29
Конструкция двухконтурного дизельного котла

## Slide 30
ВНЕШНИЙ ВИД
Стального теплообменника

## Slide 31: Жидкотопливная дизельная горелка

## Slide 32: Внешний вид и схема парового на газообразном и/или жидком топливе котла

## Slide 33: РАЗНОВИДНОСТИ КОТЛОВ
Доменный газовый котел
Жаротрубные котлы
Водогрейный котел

## Slide 34: Внешний вид и устройство газового Котла

## Slide 35: СХЕМА ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ

## Slide 36: РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

## Slide 37
Электрические настенные конвекторы
Масляный радиатор

## Slide 38
Устройство и принцип действия электрокотла